OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD DE CONCENTRADOS DE ARENAS NEGRAS Y RESIDUOS MINERALES EN LA ADSORCIÓN DE SURFACTANTES EN SOLUCIÓN ACUOSA Y EL ROMPIMIENTO DE EMULSIONES O/W EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER Y LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, DERIVADO DE CONTRATO RC No. 2022-0646.

NOMBRE DEL PROYECTO: PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS MEDIANTE LA REDUCCIÓN FOTOACTIVADA DE CO2 EMPLEANDO ILMENITA OBTENIDA DE ARENAS NEGRAS COLOMBIANAS Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS MINERALES.

| ITEM | CLASIFICACIÓN DE BIEN O SERVICIO | IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA | UNIDAD DE MEDIDA | CALIDAD Y PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41103702 | Baño termostático con agitación de vaivén | Unidad | Rango de temperatura: +5°C hasta 100°C. Precisión: de ±0.1°C o ±0.5°C Microprocesador con sonda Pt100. Pantalla LCD retroiluminada para mostrar la temperatura real y la establecida. Agitación de vaivén con velocidad Ajustable entre 10 y 250 rpm, con opciones de selección de amplitud de recorrido (32 o 46 mm). Movimiento horizontal de vaivén de la cubeta. Cubeta interior de acero inoxidable AISI 304, con o sin costuras. Exterior en Carcasa de metal con recubrimiento epoxi. . | 1 |

______________________________		_____________________________

Firma Responsable Oficina Gestora		            Firma Líder Técnico

JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES		CARLOS ALBERTO AMAYA CORREDOR

Cargo: DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN		Cargo: Docente Programa Ing. Ambiental

Y EXTENSIÓN